安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 菏泽市牡丹区亿团加油站经营危险化学品评价项目信息表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 加油站占地面积约748.8平方米，站房占地面积116平方米。加油站现设有储油罐4只，其中埋地92#汽油罐1台，公称容积为12m³；埋地95#汽油罐1台，公称容积为6m³；埋地0#柴油罐1台，公称容积为17m³；埋地-10#柴油罐1台，公称容积为11m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，加油站的等级划分时柴油罐容积折半计算，折算后该站总容积为32m³，为三级加油站。加油站设电脑控制的加油机4台，其中2台为-10#/0#双枪双油品加油机，1台为92#双枪单油品加油机，1台为92#/95#双枪双油品加油机。 |  |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |  |
| 项目负责人 |  | 刘朝阳 |  |  |  |
| 项目组成员 |  | 崔强 |  |  |  |
|  |  | 赵云峰 |  |  |  |
|  |  | 刘卫国 |  |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |  |
| 报告编制人 |  | 刘朝阳 |  |  |  |
| 报告审核人 |  | 刘振忠 |  |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 赵云峰 |  |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |  |
|  |  | 2023.5.2 | 刘朝阳 王静 | 初访 |  |
|  |  | 2023.5.20 | 刘朝阳 王静 | 现场考察 |  |
|  |  | 2023.5.26 | 刘朝阳 王静 | 现场检查 |  |
|  |  | 2023.5.29 | 刘朝阳 王静 | 现场核查 |  |
| 安全评价报告提交时间：2023.6.20 |  |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |  |

菏泽市牡丹区亿团加油站现场照片