安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 菏泽市牡丹区枫桦加油站经营危险化学品评价项目信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 加油站占地面积1985平方米，站房建筑面积168平方米。加油站现设有储油罐4只，均埋地敷设，其中埋地92#汽油罐2台，单罐公称容积分别为20m³、30m³；埋地95#汽油罐1台，公称容积为20m³；埋地0#柴油罐1台，公称容积为30m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，加油站的等级划分时柴油罐容积折半计算，折算后，该站总容积为85m³，为三级加油站。加油站设电脑控制的加油机4台，其中2台为92#、0#双枪双油品加油机，1台为92#单枪单油品加油机，1台为95#单枪单油品加油机。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 崔强 |  |  |
| 项目组成员 |  | 刘振忠 |  |  |
|  |  | 赵云峰 |  |  |
|  |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 郝大平 |  |  |
| 报告编制人 |  | 崔强 |  |  |
| 报告审核人 |  | 岳强 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 刘彩霞 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 2023.2.22 | 崔强 刘振忠 | 初访 |
|  |  | 2023.4.8 | 崔强 刘振忠 | 现场考察 |
|  |  | 2023.4.14 | 崔强 刘振忠 | 现场检查 |
|  |  | 2023.4.18 | 崔强 刘振忠 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2023.4.23 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

菏泽市牡丹区枫桦加油站现场照片