安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 菏泽市牡丹区新华加油站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 该加油站现有站房、罩棚、储罐区等建构筑物。储罐区建有卧式埋地双层油罐4座，30m³92#汽油罐1座，30m³95#汽油罐1座，50m³0#柴油罐2座，加油站油罐总容积为160m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，加油站的等级划分时柴油罐容积折半计算，折算后，本加油站总容积为110m³，为二级加油站。加油区现有1台单枪0#加油机和1台双枪92#加油机、1台95#单枪加油机和1台0#单枪加油机，本站共设置4台加油机。 |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 |  | 崔强 |  |  |
| 项目组成员 |  | 刘卫国 |  |  |
|  |  | 王静 |  |  |
|  |  | 赵云峰 |  |  |
|  |  | 郝大平 |  |  |
| 报告编制人 |  | 崔强 |  |  |
| 报告审核人 |  | 刘振忠 |  |  |
| 过程控制负责人 |  | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 |  | 刘彩霞 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |  |
| 到现场开展安全评价工作情况 |  | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  |  | 2023.2.20 | 王静 崔强 | 初访 |
|  |  | 2022.3.22 | 王静 崔强 | 现场考察 |
|  |  | 2022.3.28 | 王静 崔强 | 现场检查 |
|  |  | 2022.3.31 | 王静 崔强 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2023.04.28 |  |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |  |

菏泽市牡丹区新华加油站现场照片